## Line
Line Number | First Node | Second Node | Fault Rate | Repair Time(h) | MS Operation Time(h) | RCS Operation Time(h) | Capacity(MW) | Resistance_r(Ω) | Reactance_x(Ω)
0 | 0 | 1 | 0.15848 | 1.5849 | 0.25562 | 0.025562 | 10 | 0.049922 | 0.32093
1 | 0 | 83 | 0.34046 | 1.7096 | 0.23788 | 0.023788 | 10 | 0.10725 | 0.68944
2 | 1 | 2 | 0.2313 | 2.1799 | 0.25787 | 0.025787 | 10 | 0.07286 | 0.46838
3 | 2 | 3 | 0.033982 | 2.4887 | 0.22155 | 0.022155 | 10 | 0.010704 | 0.068814
4 | 3 | 4 | 0.27984 | 1.7341 | 0.22072 | 0.022072 | 10 | 0.08815 | 0.56668
5 | 4 | 5 | 0.005662 | 2.133 | 0.21364 | 0.021364 | 10 | 0.001784 | 0.011466
6 | 5 | 6 | 0.36718 | 2.2816 | 0.22094 | 0.022094 | 10 | 0.11566 | 0.74354
7 | 6 | 7 | 0.11327 | 2.4252 | 0.25386 | 0.025386 | 10 | 0.035679 | 0.22937
8 | 6 | 8 | 0.10478 | 2.1785 | 0.29957 | 0.029957 | 10 | 0.033004 | 0.21217
9 | 6 | 9 | 0.11779 | 2.3554 | 0.23781 | 0.023781 | 10 | 0.037104 | 0.23852
10 | 10 | 11 | 0.03074 | 2.0038 | 0.20867 | 0.020867 | 10 | 0.009683 | 0.062249
11 | 10 | 85 | 0.1111 | 1.537 | 0.24514 | 0.024514 | 10 | 0.034995 | 0.22497
12 | 11 | 12 | 0.089948 | 2.2791 | 0.21697 | 0.021697 | 10 | 0.028334 | 0.18215
13 | 11 | 13 | 0.19398 | 1.7453 | 0.25362 | 0.025362 | 10 | 0.061104 | 0.39281
14 | 14 | 15 | 0.033416 | 2.1939 | 0.26108 | 0.026108 | 10 | 0.010526 | 0.067667
15 | 14 | 86 | 0.12837 | 2.1252 | 0.25316 | 0.025316 | 10 | 0.040437 | 0.25995
16 | 15 | 16 | 0.11351 | 2.1343 | 0.23117 | 0.023117 | 10 | 0.035754 | 0.22985
17 | 16 | 17 | 0.016038 | 1.7349 | 0.22741 | 0.022741 | 10 | 0.005052 | 0.032477
18 | 17 | 18 | 0.066392 | 1.6011 | 0.25044 | 0.025044 | 10 | 0.020913 | 0.13444
19 | 18 | 19 | 0.16707 | 1.9194 | 0.29926 | 0.029926 | 10 | 0.052628 | 0.33832
20 | 19 | 20 | 0.000944 | 1.6379 | 0.22628 | 0.022628 | 10 | 0.000297 | 0.001912
21 | 20 | 21 | 0.11232 | 2.0363 | 0.25792 | 0.025792 | 10 | 0.035382 | 0.22746
22 | 20 | 22 | 0.33592 | 1.7604 | 0.24259 | 0.024259 | 10 | 0.10582 | 0.68025
23 | 22 | 23 | 0.19256 | 1.7141 | 0.23007 | 0.023007 | 10 | 0.060656 | 0.38993
24 | 24 | 25 | 0.16613 | 2.4438 | 0.21109 | 0.021109 | 10 | 0.05233 | 0.33641
25 | 24 | 87 | 0.19286 | 2.2674 | 0.28188 | 0.028188 | 10 | 0.060751 | 0.39054
26 | 25 | 26 | 0.16518 | 1.7843 | 0.242 | 0.0242 | 10 | 0.052033 | 0.3345
27 | 26 | 27 | 0.085896 | 2.3692 | 0.23794 | 0.023794 | 10 | 0.027057 | 0.17394
28 | 27 | 28 | 0.12636 | 2.2218 | 0.28397 | 0.028397 | 10 | 0.039802 | 0.25587
29 | 29 | 30 | 0.023598 | 1.975 | 0.23744 | 0.023744 | 10 | 0.007433 | 0.047786
30 | 29 | 88 | 0.11633 | 2.2739 | 0.20074 | 0.020074 | 10 | 0.036643 | 0.23556
31 | 30 | 31 | 0.17509 | 1.6282 | 0.29719 | 0.029719 | 10 | 0.055153 | 0.35456
32 | 31 | 32 | 0.096234 | 2.2439 | 0.27509 | 0.027509 | 10 | 0.030314 | 0.19487
33 | 32 | 33 | 0.1285 | 2.4905 | 0.28739 | 0.028739 | 10 | 0.040477 | 0.26021
34 | 33 | 34 | 0.03074 | 1.5945 | 0.25617 | 0.025617 | 10 | 0.009683 | 0.062249
35 | 34 | 35 | 0.1285 | 2.46 | 0.20678 | 0.020678 | 10 | 0.040477 | 0.26021
36 | 35 | 36 | 0.005662 | 1.9145 | 0.2452 | 0.02452 | 10 | 0.001784 | 0.011466
37 | 36 | 37 | 0.2105 | 2.2858 | 0.25782 | 0.025782 | 10 | 0.066308 | 0.42626
38 | 37 | 38 | 0.034428 | 1.507 | 0.20391 | 0.020391 | 10 | 0.010845 | 0.069717
39 | 37 | 40 | 0.22088 | 2.4262 | 0.20633 | 0.020633 | 10 | 0.069577 | 0.44728
40 | 38 | 39 | 0.083524 | 1.6572 | 0.2904 | 0.02904 | 10 | 0.02631 | 0.16914
41 | 40 | 41 | 0.059966 | 1.8664 | 0.24637 | 0.024637 | 10 | 0.018889 | 0.12143
42 | 42 | 43 | 0.01603 | 1.9462 | 0.25418 | 0.025418 | 10 | 0.005049 | 0.032461
43 | 42 | 89 | 0.3266 | 1.7691 | 0.2221 | 0.02221 | 10 | 0.10288 | 0.66136
44 | 43 | 44 | 0.16707 | 1.9896 | 0.20329 | 0.020329 | 10 | 0.052628 | 0.33832
45 | 44 | 45 | 0.057824 | 1.7348 | 0.29533 | 0.029533 | 10 | 0.018215 | 0.11709
46 | 46 | 47 | 0.094232 | 2.4759 | 0.23412 | 0.023412 | 10 | 0.029683 | 0.19082
47 | 46 | 84 | 0.022654 | 1.7459 | 0.20803 | 0.020803 | 10 | 0.007136 | 0.045874
48 | 47 | 48 | 0.11351 | 2.212 | 0.21675 | 0.021675 | 10 | 0.035754 | 0.22985
49 | 48 | 49 | 0.074958 | 1.516 | 0.29 | 0.029 | 10 | 0.023612 | 0.15179
50 | 49 | 50 | 0.047116 | 1.5001 | 0.2269 | 0.02269 | 10 | 0.014842 | 0.09541
51 | 50 | 51 | 0.069848 | 2.2415 | 0.20917 | 0.020917 | 10 | 0.022002 | 0.14144
52 | 51 | 52 | 0.003774 | 2.3328 | 0.21231 | 0.021231 | 10 | 0.001189 | 0.007642
53 | 52 | 53 | 0.031148 | 1.5432 | 0.27368 | 0.027368 | 10 | 0.009812 | 0.063075
54 | 53 | 54 | 0.057578 | 2.0882 | 0.23013 | 0.023013 | 10 | 0.018137 | 0.1166
55 | 55 | 56 | 0.28019 | 2.2187 | 0.25583 | 0.025583 | 10 | 0.088261 | 0.56739
56 | 55 | 90 | 0.1113 | 1.8119 | 0.21649 | 0.021649 | 10 | 0.03506 | 0.22539
57 | 56 | 57 | 0.080178 | 2.3919 | 0.22399 | 0.022399 | 10 | 0.025256 | 0.16236
58 | 57 | 58 | 0.022654 | 2.2009 | 0.21241 | 0.021241 | 10 | 0.007136 | 0.045874
59 | 58 | 59 | 0.013214 | 1.8861 | 0.23118 | 0.023118 | 10 | 0.004162 | 0.026758
60 | 59 | 60 | 0.030204 | 1.877 | 0.23132 | 0.023132 | 10 | 0.009514 | 0.061163
61 | 60 | 61 | 0.015102 | 2.1999 | 0.22819 | 0.022819 | 10 | 0.004757 | 0.030582
62 | 61 | 62 | 0.010382 | 1.6314 | 0.20824 | 0.020824 | 10 | 0.00327 | 0.021024
63 | 62 | 63 | 0.054748 | 2.4337 | 0.26238 | 0.026238 | 10 | 0.017246 | 0.11087
64 | 64 | 65 | 0.059466 | 2.4088 | 0.22262 | 0.022262 | 10 | 0.018732 | 0.12042
65 | 64 | 91 | 0.21038 | 2.0127 | 0.24145 | 0.024145 | 10 | 0.06627 | 0.42602
66 | 65 | 66 | 0.48336 | 1.8385 | 0.25848 | 0.025848 | 10 | 0.15226 | 0.9788
67 | 66 | 67 | 0.22938 | 2.0591 | 0.21779 | 0.021779 | 10 | 0.072255 | 0.46449
68 | 67 | 68 | 0.3502 | 1.7062 | 0.24944 | 0.024944 | 10 | 0.11031 | 0.70915
69 | 68 | 69 | 0.23032 | 2.0219 | 0.2655 | 0.02655 | 10 | 0.072551 | 0.4664
70 | 69 | 70 | 0.071424 | 2.3485 | 0.2412 | 0.02412 | 10 | 0.022499 | 0.14463
71 | 70 | 71 | 0.27165 | 2.2627 | 0.2277 | 0.02277 | 10 | 0.085571 | 0.5501
72 | 72 | 73 | 0.071859 | 1.8202 | 0.23591 | 0.023591 | 10 | 0.022636 | 0.14552
73 | 72 | 92 | 0.11993 | 1.5763 | 0.26828 | 0.026828 | 10 | 0.037779 | 0.24286
74 | 73 | 74 | 0.06141 | 1.886 | 0.25444 | 0.025444 | 10 | 0.019344 | 0.12436
75 | 74 | 75 | 0.090555 | 1.8633 | 0.21386 | 0.021386 | 10 | 0.028525 | 0.18337
76 | 76 | 77 | 0.11219 | 2.1787 | 0.24612 | 0.024612 | 10 | 0.035341 | 0.22719
77 | 76 | 93 | 0.049084 | 1.8666 | 0.29953 | 0.029953 | 10 | 0.015461 | 0.099395
78 | 77 | 78 | 0.081176 | 1.9693 | 0.21851 | 0.021851 | 10 | 0.02557 | 0.16438
79 | 78 | 79 | 0.10692 | 2.444 | 0.22052 | 0.022052 | 10 | 0.033681 | 0.21652
80 | 79 | 80 | 0.11227 | 1.6728 | 0.29832 | 0.029832 | 10 | 0.035366 | 0.22735
81 | 80 | 81 | 0.082868 | 2.0725 | 0.26777 | 0.026777 | 10 | 0.026103 | 0.16781
82 | 81 | 82 | 0.18331 | 1.67 | 0.25833 | 0.025833 | 10 | 0.057743 | 0.37121
83 | 8 | 54 | 0.11292 | 2.12 | 0.21236 | 0.021236 | 10 | 0.4026 | 0.65905
84 | 12 | 63 | 0.0979 | 2.1 | 0.25324 | 0.025324 | 10 | 0.4026 | 0.65905
85 | 23 | 71 | 0.24106 | 2.03 | 0.19234 | 0.019234 | 10 | 0.4026 | 0.65905
86 | 28 | 75 | 0.17912 | 2.03 | 0.21568 | 0.021568 | 10 | 0.4026 | 0.65905
87 | 41 | 82 | 0.15962 | 1.87 | 0.22568 | 0.022568 | 10 | 0.4026 | 0.65905

## Node
Node | Node Type | Customer Number | Active Power Demand (MW) | Rective Power Demand （Mvar）
0 | 2 | 177 | 0.3756 | 0
1 | 2 | 65 | 0.0746 | 0.036129
2 | 2 | 107 | 0.0664 | 0.032158
3 | 2 | 116 | 0.1358 | 0.065768
4 | 2 | 52 | 0.4858 | 0.23527
5 | 2 | 107 | 0.2323 | 0.1125
6 | 2 | 99 | 0.3725 | 0.1804
7 | 2 | 107 | 0.0972 | 0.047074
8 | 2 | 58 | 0.1944 | 0.094148
9 | 2 | 81 | 0.2187 | 0.10592
10 | 2 | 100 | 0.1823 | 0.088288
11 | 2 | 160 | 0.3889 | 0.18834
12 | 2 | 212 | 0.4546 | 0.22016
13 | 2 | 209 | 0.474 | 0.22956
14 | 2 | 23 | 0.3361 | 0.16277
15 | 2 | 38 | 0.3099 | 0.15008
16 | 2 | 190 | 0.6221 | 0.30128
17 | 2 | 149 | 0.2291 | 0.11095
18 | 2 | 28 | 0.1088 | 0.052692
19 | 2 | 105 | 0.0486 | 0.023537
20 | 2 | 23 | 0.3728 | 0.18055
21 | 2 | 119 | 0.0973 | 0.047122
22 | 2 | 120 | 0.3728 | 0.18055
23 | 2 | 116 | 0.1945 | 0.094196
24 | 2 | 133 | 0.3901 | 0.18893
25 | 2 | 93 | 0.092 | 0.044556
26 | 2 | 90 | 0.5886 | 0.28506
27 | 2 | 186 | 0.3132 | 0.15168
28 | 2 | 99 | 0.2012 | 0.097441
29 | 2 | 129 | 0.092 | 0.044556
30 | 2 | 61 | 0.5467 | 0.26477
31 | 2 | 87 | 0.138 | 0.066833
32 | 2 | 62 | 0.248 | 0.12011
33 | 2 | 103 | 0.6403 | 0.3101
34 | 2 | 194 | 0.5409 | 0.26196
35 | 2 | 178 | 0.2924 | 0.14161
36 | 2 | 142 | 0.3909 | 0.18931
37 | 2 | 133 | 0.1216 | 0.058891
38 | 2 | 62 | 0.2074 | 0.10044
39 | 2 | 142 | 0.002 | 0.0009686
40 | 2 | 20 | 0.0099 | 0.0047946
41 | 2 | 77 | 0.248 | 0.12011
42 | 2 | 209 | 0.1856 | 0.089886
43 | 2 | 216 | 0.0981 | 0.04751
44 | 2 | 135 | 0.2713 | 0.13139
45 | 2 | 152 | 0.7222 | 0.34976
46 | 2 | 25 | 0.4141 | 0.20055
47 | 2 | 126 | 0.3713 | 0.17982
48 | 2 | 147 | 0.2958 | 0.14326
49 | 2 | 178 | 0.172 | 0.0833
50 | 2 | 103 | 0.4191 | 0.20297
51 | 2 | 216 | 0.1147 | 0.055549
52 | 2 | 155 | 0.4071 | 0.19716
53 | 2 | 20 | 0.1089 | 0.05274
54 | 2 | 203 | 0.0344 | 0.01666
55 | 2 | 78 | 0.6409 | 0.31039
56 | 2 | 190 | 0.0323 | 0.015643
57 | 2 | 120 | 0.2371 | 0.11483
58 | 2 | 145 | 0.3476 | 0.16834
59 | 2 | 109 | 0.1455 | 0.070466
60 | 2 | 119 | 0.6163 | 0.29847
61 | 2 | 125 | 0.357 | 0.1729
62 | 2 | 181 | 0.5293 | 0.25634
63 | 2 | 74 | 0.4588 | 0.2222
64 | 2 | 147 | 0.1885 | 0.091291
65 | 2 | 133 | 2.2908 | 1.1094
66 | 2 | 111 | 0.476 | 0.23053
67 | 2 | 95 | 0.0986 | 0.047752
68 | 2 | 86 | 0.2968 | 0.14374
69 | 2 | 21 | 0.1976 | 0.095698
70 | 2 | 178 | 0.2218 | 0.10742
71 | 2 | 98 | 0.3396 | 0.16447
72 | 2 | 176 | 0.4438 | 0.21493
73 | 2 | 130 | 0.0931 | 0.045088
74 | 2 | 41 | 0.0796 | 0.03855
75 | 2 | 15 | 0.1577 | 0.076374
76 | 2 | 81 | 0.1003 | 0.048575
77 | 2 | 69 | 0.8381 | 0.40589
78 | 2 | 64 | 0.0262 | 0.012689
79 | 2 | 88 | 0.0916 | 0.044362
80 | 2 | 16 | 0.7114 | 0.34453
81 | 2 | 96 | 0.3525 | 0.17072
82 | 2 | 108 | 0.3716 | 0.17997
83 | 1 | 1 | 0.001 | 0.0004843
84 | 1 | 1 | 0.001 | 0.0004843
85 | 1 | 1 | 0.001 | 0.0004843
86 | 1 | 1 | 0.001 | 0.0004843
87 | 1 | 1 | 0.001 | 0.0004843
88 | 1 | 1 | 0.001 | 0.0004843
89 | 1 | 1 | 0.001 | 0.0004843
90 | 1 | 1 | 0.001 | 0.0004843
91 | 1 | 1 | 0.001 | 0.0004843
92 | 1 | 1 | 0.001 | 0.0004843
93 | 1 | 1 | 0.001 | 0.0004843